## scenarios
FRENCH PPA MODEL — scenario_defaults.xlsx
Parameter Name | Ref Reseau | Onsite Solaire | Offsite PPA Solaire | Offsite PPA Eolien | Offsite PPA Hybride | Onsite Offsite Full | Offsite PPA Offshore | Source / Explication
── IDENTIFICATION ──
Scenario Name | Ref_Reseau | Onsite_Solaire | Offsite_PPA_Solaire | Offsite_PPA_Eolien | Offsite_PPA_Hybride | Onsite_Offsite_Full | Offsite_PPA_Offshore | Identifiant unique du scénario
Output File Path | output/Ref_Reseau.xlsx | output/Onsite_Solaire.xlsx | output/Offsite_PPA_Solaire.xlsx | output/Offsite_PPA_Eolien.xlsx | output/Offsite_PPA_Hybride.xlsx | output/Onsite_Offsite_Full.xlsx | output/Offsite_PPA_Offshore.xlsx | Chemin du fichier résultat
── CLIENT ──
Client Load (MW) — profil CSV | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Charge max du client en MW. Le profil horaire réel est chargé depuis load_patterns.db. Remplacer par load_from_client_csv() pour données réelles.
Client Latitude | 50.93 | 50.93 | 50.93 | 50.93 | 50.93 | 50.93 | 50.93 | Latitude GPS du site client. Utilisée UNIQUEMENT pour le on-site solaire (PVGIS). Pas d'impact sur TURPE ni sur météo off-site. Ex: ArcelorMittal Dunkerque=50.93
Client Longitude | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | Longitude GPS du site client. Même usage que Latitude.
Client Surface Fonciere Dispo (ha) | — | 50 | — | — | — | 50 | — | Surface de terrain disponible autour du site pour un parc solaire on-site. Uniquement pour Onsite_Solaire et Onsite_Offsite_Full. 1 MW solaire ≈ 1.5 ha.
TURPE Level (HTB1/HTB2/HTB3) | HTB2 | HTB2 | HTB2 | HTB2 | HTB2 | HTB2 | HTB2 | Niveau de raccordement réseau. HTB1=très haute tension (>63kV), HTB2=haute tension (63kV), HTB3=moyenne haute tension. Détermine le tarif TURPE. Indépendant de la localisation.
Reference Year (EPEX + meteo) | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Année de référence pour les profils météo et les prix EPEX. 2020=année standard modèle (PVGIS-SARAH2 + Open-Meteo archives).
── TYPE DE PPA ──
PPA Type | none | onsite | offsite | offsite | offsite | mixed | offsite | Architecture du PPA. none=référence réseau, onsite=parc sur/près du site client (exonération TURPE sur part couverte), offsite=parc distant via réseau (TURPE payé), mixed=les deux.
PPA Technology | — | solar | solar | wind_onshore | solar+wind | solar+wind | wind_offshore | Technologie du parc renouvelable. solar=PV au sol, wind_onshore=éolien terrestre, wind_offshore=éolien en mer, solar+wind=mix hybride.
── MÉTÉO : PROFIL SOLAIRE ──
Solar Profile Source | — | client_location | best_fr_south | none | best_fr_south | client_location | none | Source du profil solaire. client_location=PVGIS à lat/lon du client (on-site). best_fr_south=PVGIS Montpellier 43.6°N/3.9°E (meilleur gisement FR pour off-site, ~1450 kWh/kWp/an). none=pas de solaire dans ce scénario.
Solar Gisement Latitude | — | 50.93 | 43.6 | — | 43.6 | 50.93 | — | Latitude du gisement solaire. Pour on-site = lat client. Pour off-site = meilleur gisement FR (Montpellier/Hérault). Ignoré si Solar Profile Source = none.
Solar Gisement Longitude | — | 2.38 | 3.9 | — | 3.9 | 2.38 | — | Longitude du gisement solaire. Pour on-site = lon client. Pour off-site = 3.9 (Montpellier).
── MÉTÉO : PROFIL ÉOLIEN ──
Wind Profile Source | — | — | none | best_fr_onshore | best_fr_onshore | best_fr_onshore | best_fr_offshore | Source du profil éolien. none=pas d'éolien. best_fr_onshore=Open-Meteo Hauts-de-France (CF~35%, meilleur gisement onshore FR). best_fr_offshore=Open-Meteo Dunkerque offshore (CF~40%).
Wind Gisement Latitude | — | — | — | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 51.1 | Latitude du gisement éolien. Onshore HdF=50.5°N. Offshore Dunkerque=51.1°N. Toujours best-in-class FR pour off-site car la localisation n'impacte pas le TURPE.
Wind Gisement Longitude | — | — | — | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | Longitude du gisement éolien. Onshore HdF=2.5°E. Offshore Dunkerque=2.2°E.
Wind Turbine Type | — | — | — | onshore | onshore | onshore | offshore | Type de turbine. Impacte la courbe de puissance : onshore v_rated=11m/s, offshore v_rated=13m/s.
── CAPACITÉS & DIMENSIONNEMENT ──
Solar Capacity Max (MW) | — | 80 | 200 | — | 150 | 80 | — | Capacité solaire maximale à optimiser (MW). Pour on-site = f(surface_foncière). Pour off-site = libre. Laisser grand pour laisser l'optimiseur choisir.
Wind Capacity Max (MW) | — | — | — | 300 | 200 | 150 | 300 | Capacité éolienne maximale à optimiser (MW). Off-site typiquement 100-500 MW pour un contrat PPA.
Wind Turbine Unit Capacity (MW) | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 15 | Puissance unitaire d'une turbine. Onshore typique = 4-6 MW. Offshore = 12-15 MW (Haliade-X, SG 14-222).
Bin Size (MW) | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | Granularité d'optimisation en MW. Plus petit = plus précis mais plus lent.
Minimum Capacity (MW) | — | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 50 | Capacité minimale viable (MW). En dessous, le projet n'est pas finançable.
Max Grid Share (%) | 100 | 20 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | Part maximale autorisée d'achats réseau (%). 0=PPA couvre 100% de la charge. 50=au moins 50% PPA. Ref_Reseau=100%.
Grid Share Condition | <= | <= | <= | <= | <= | <= | <= | Opérateur de la contrainte Max Grid Share. Toujours <=.
── BATTERIE ──
Include Battery Storage | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | FALSE | Inclure une batterie BESS pour lisser le déséquilibre entre production et charge. Pertinent surtout pour on-site et mix hybride. Off-site pur = déséquilibre géré par le sleeving.
Battery CAPEX per MW (EUR) | 0 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | CAPEX batterie en puissance (€/MW). Valeur 2024 pour BESS LFP. Inclut onduleur, BMS, installation.
Battery CAPEX per MWh (EUR) | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | CAPEX batterie en énergie (€/MWh). LFP 2024 ≈ 120-180 k€/MWh tout compris.
Battery Storage Efficiency (%) | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0 | Rendement de charge de la batterie (round-trip efficiency charge). LFP typique = 0.92-0.95.
Battery Dispatch Efficiency (%) | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0 | Rendement de décharge. Combiné avec storage efficiency = rendement aller-retour total ≈ 85%.
Battery Max Hours (h) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | Durée maximale de stockage (h). 4h = standard BESS industriel. 2h = peak shaving. 6h+ = rare.
Battery Lifespan (years) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | Durée de vie de la batterie (ans). LFP = 15-20 ans selon cycles. À remplacer dans la période de 20 ans du PPA.
── PRIX & CONTRAT PPA ──
Initial Year | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | Année de début du PPA.
Analysis Target Year | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | Année de fin d'analyse (durée = Target - Initial = 20 ans).
Model Year | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | Année de référence pour les projections CAPEX (correspond aux données grid_france.csv).
PPA Payment Type | none | Current | Current | Current | Current | Current | Current | Mode de tarification PPA. Current=prix courant actualisé chaque année selon Rate Increase. Levelised=prix unique constant sur toute la durée.
Rate Increase (% per year) | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Indexation annuelle du prix PPA (%). 2% = indexation inflation standard dans les contrats français.
Initial SMP / Prix EPEX (EUR/MWh) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | Prix spot EPEX initial (€/MWh). Base 2024. Sert de référence pour comparer avec le prix PPA.
SMP Limit (plafond prix spot) | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Activer un plafond sur le prix spot (évite les scénarios de crise extrême).
SMP Annual Increase (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | Hausse annuelle projetée du prix spot (%). 2% = hypothèse conservatrice.
── COÛT CARBONE & GO ──
Use NGFS Carbon Price Scenario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Utiliser les trajectoires de prix carbone NGFS (Network for Greening the Financial System). 0=non, utiliser Custom Carbon Price.
Custom Carbon Price Initial (EUR/tCO2) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | Prix carbone initial (€/tCO2). EU ETS 2024 ≈ 60-70 €/tCO2. Impacte le coût de l'électricité réseau.
Carbon Price Annual Increase (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | Hausse annuelle du prix carbone (%). 5% = trajectoire compatible neutralité carbone 2050.
Initial GO Price (EUR/MWh) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Prix initial des Garanties d'Origine (€/MWh). GO solaire/éolien France 2024 ≈ 2-5 €/MWh.
GO Reduction over time | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Les GO se déprécient avec la multiplication des ENR. Activer la tendance baissière.
GO Price Annual Increase (%) | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | Évolution annuelle du prix GO (%). -3% = tendance baissière marché GO européen.
GO Include in PPA Fees | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Inclure les GO dans le prix PPA. True = le prix PPA inclut les GO (pratique standard).
── CURTAILMENT & PRIX NÉGATIFS ──
1. PRIX NÉGATIFS — settlement PPA
Negative Price Floor (€/MWh) | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | Plancher du prix de settlement PPA lors des heures à prix négatifs. None=non applicable (pas de PPA). 0=zero floor standard (marché 2024+) : l'acheteur ne paie pas le spread négatif. -999=aucune protection (rare, contrats pré-2023). +20=floor positif garanti au producteur.
Negative Price Buyer Cap (h/year) | — | — | 200 | 200 | 200 | — | 200 | Nombre max d'heures/an où l'acheteur paie le prix PPA fixe même si spot<floor. Au-delà : le producteur assume. 200h/an = réaliste France 2024-2030 (352h négatives observées en 2024, ~57% sont <-5€/MWh). 0 = acheteur paie toujours (très buyer-friendly).
Negative Price Sharing (%)
2. CURTAILMENT RÉSEAU (involontaire TSO)
Grid Curtailment Rate (% annual) | — | — | 1 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | % estimé de la production annuelle curtailée par contrainte réseau RTE (congestion, maintenance). Offshore Manche=0.5-1%. Onshore HdF=1.5-3% (zone congestionnée). Solaire Sud=0.5-1%. Source : RTE Bilan Prévisionnel + données historiques écrêtement.
Grid Curtailment Compensation (%) | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | % de la production curtailée compensée par RTE. France=0% pour la plupart des cas (contrairement à l'UK avec constraint payments). Exception : certains régimes offshore avec garantie de raccordement. 30% pour offshore posé avec clause de raccordement.
3. CURTAILMENT VOLONTAIRE (heures basses/négatives)
Voluntary Curtailment Threshold (€/MWh) | — | — | 0 | -5 | -2 | 0 | -5 | Seuil de prix spot en dessous duquel le producteur peut/doit réduire la production (€/MWh). 0=stoppe si spot<0 (zero floor physique). -5=tolérance jusqu'à -5€/MWh avant arrêt. None=pas de curtailment volontaire. Différent du Negative_Price_Floor qui est un settlement financier.
Voluntary Curtailment Decision | — | — | producer | producer | mutual | producer | producer | Qui décide du curtailment volontaire. 'producer'=le producteur décide unilatéralement (standard). 'buyer'=l'acheteur peut demander l'arrêt (pour éviter surproduction en vPPA). 'mutual'=accord requis des deux parties. Impacte l'exposition au risque de volume pour l'acheteur.
Curtailed Volume Compensation (%) | — | — | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | % du volume curtailé volontairement que l'acheteur doit indemniser au producteur. 0=aucune indemnité (pay-as-produced pur, le plus courant). 50%=partage du manque à gagner. 100%=l'acheteur paie le prix PPA même sur les heures non produites (baseload garanti).
4. GARANTIE DE VOLUME & TOLÉRANCES
Volume Guarantee Type | — | pay_as_produced | pay_as_produced | pay_as_produced | pay_as_produced | pay_as_produced | baseload | Structure de garantie de volume. 'pay_as_produced'=acheteur paie la production réelle, aucune garantie de volume (standard France). 'baseload'=producteur garantit un volume annuel fixe (astreinte forte). 'profile'=producteur garantit un profil horaire (très rare, très coûteux).
Volume Tolerance Band (%) | — | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | Tolérance de ±X% sur le volume annuel sans pénalité ni rattrapage. 10%=standard marché français (clause de tolérance). 15%=tolérance plus large pour on-site (variabilité météo locale plus forte). 0%=aucune tolérance (rare, baseload strict).
Shortfall Penalty (€/MWh) | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 5 | Pénalité par MWh manquant hors tolérance. 0=aucune pénalité (pay-as-produced pur). spot_price=acheteur se rembourse au prix spot du marché (standard pour baseload). 5=pénalité fixe €/MWh (intermédiaire). None=non applicable.
5. IMBALANCE & SLEEVING
Imbalance Responsibility | — | buyer | sleeving | sleeving | sleeving | buyer | sleeving | Qui porte la responsabilité d'équilibre. 'producer'=le producteur gère son propre BRP (rare en CPPA). 'buyer'=l'acheteur intègre dans son périmètre (on-site, câble direct). 'sleeving'=fournisseur tiers gère profil risk + imbalance (standard off-site, moyennant sleeving_fee).
Sleeving Fee (€/MWh) | — | 0 | 3 | 3 | 3.5 | 0 | 4 | Coût du fournisseur intermédiaire pour gérer le profil risk, l'imbalance et la responsabilité d'équilibre (€/MWh de production PPA). 0=PPA direct sans intermédiaire (on-site). 2-3€/MWh=solaire (profil prévisible). 3-4€/MWh=éolien (profil plus variable). 4-5€/MWh=offshore (haute variabilité).
Settlement Period | — | monthly | monthly | monthly | monthly | monthly | monthly | Fréquence de settlement financier du PPA. 'monthly'=mensuel (standard, lisse la variabilité infra-mensuelle). 'quarterly'=trimestriel (grands comptes). 'annual'=annuel (rare, exposition maximale à la variabilité de production).
── STRUCTURE CONTRACTUELLE AVANCÉE ──
AXE 2 — Structure de prix
Price Structure | — | fixed | fixed | fixed | collar | fixed_escalating | fixed | Structure de pricing du PPA. 'fixed'=prix constant sur toute la durée (standard France, 80% des contrats CRE 2019-2023). 'fixed_escalating'=prix de départ + escalade annuelle (indexé CPI ou taux fixe). 'indexed_spot'=prix spot + discount fixe : acheteur reste exposé au marché mais bénéficie d'une décote garantie. 'indexed_capture'=capture price × ratio négocié : aligne les intérêts producteur/acheteur sur les heures de production réelle. 'floor_only'=max(spot, floor) : producteur protégé à la baisse, acheteur bénéficie si spot>floor. 'cap_only'=min(spot, cap) : acheteur protégé à la hausse, producteur garde l'upside. 'collar'=paiement dans un corridor [floor, cap] : partage symétrique du risque marché — structure montante en Europe 2024-2025. 'discount_to_market'=spot − X% : acheteur achète systématiquement sous le marché, aucune garantie de prix pour le producteur.
Price Escalation Rate (% /year) | — | — | — | — | — | 1.5 | — | Taux d'escalade annuel du prix PPA (%). Applicable uniquement si Price_Structure = 'fixed_escalating'. Peut être nominal (sans correction inflation) ou réel (avec CPI en plus). Valeurs de marché France : 0=plat (rare), 1-1.5%=indexation modérée, 2-3%=inflation tracking, >3%=rare (risque acheteur élevé). Un taux négatif est théoriquement possible (prix décroissant = put sur les coûts OPEX du producteur).
Price Escalation Index | — | — | — | — | — | CPI_FR | — | Indice de référence pour l'escalade du prix. 'none'=taux fixe paramétré (Price_Escalation_Rate seul). 'CPI_FR'=Indice des Prix à la Consommation France (INSEE) — le plus courant. 'HICP_EU'=Indice Harmonisé des Prix à la Consommation européen (Eurostat). 'fixed_pct'=pourcentage fixe contractuel indépendant de tout indice. En France, la CRE note que la majorité des contrats 2019-2023 n'incluent PAS d'indexation, transférant le risque inflation au producteur.
Price Floor (€/MWh) | — | — | — | — | 45 | — | — | Prix minimum garanti au producteur dans une structure collar ou floor_only (€/MWh). Valeurs de marché France 2024 : 45-55 €/MWh pour le solaire (proche du LCOE + marge). 55-65 €/MWh pour l'éolien onshore. 60-75 €/MWh pour l'offshore. Permet au producteur de financer le projet (bankability) même si les prix spot s'effondrent. Distinct du Negative_Price_Floor (qui est un plancher de settlement à 0 €/MWh pour les heures négatives).
Price Cap (€/MWh) | — | — | — | — | 100 | — | — | Prix maximum que l'acheteur paie dans une structure collar ou cap_only (€/MWh). Valeurs de marché France 2024 : 80-120 €/MWh selon la technologie et la durée. L'acheteur conserve le bénéfice si spot > cap (l'excès de spot lui revient). Pour un collar solaire typique 2024 : floor=45, cap=95 →l'acheteur est couvert dans un corridor de 50 €/MWh. None = pas de cap (structure fixed ou floor_only).
Spot Discount (€/MWh) | — | — | — | — | — | — | — | Décote fixe sur le prix spot pour une structure 'indexed_spot' ou 'discount_to_market' (€/MWh). Exemple : spot − 8 €/MWh sur 10 ans garantit à l'acheteur d'acheter systématiquement sous le marché. Le producteur accepte cette décote en échange de la certitude d'écouler sa production. Valeurs de marché Europe 2024 : 5-15 €/MWh selon la qualité du site et la durée du contrat. Non applicable pour les structures fixed, collar, ou floor_only.
Upside Sharing Pct (% to buyer) | — | — | — | — | 40 | — | — | Pourcentage de l'upside (spot > cap) reversé à l'acheteur dans une structure collar (%). 0%=tout l'upside reste au producteur (collar standard). 40-50%=partage équilibré — approche montante 2024 pour structures hybrides. 100%=l'acheteur récupère tout l'upside (équivaut à un cap strict). Ce paramètre s'applique uniquement quand Price_Structure='collar' et Price_Cap est défini.
AXE 5 — Durée & clauses de sortie
Contract Duration (years) | — | 20 | 15 | 15 | 12 | 20 | 20 | Durée totale du contrat PPA (années). France CRE 2024 : durée moyenne observée = 19 ans (contrats 2019-2023). Tendances : PPA solaire=15-20 ans (durée de vie technique 25-30 ans). PPA éolien onshore=10-15 ans. Offshore=15-20 ans (financement long). PME/ETI : 5-7 ans via intermédiaires ou vPPA. Impacte directement la bankability (plus c'est long, plus le financement est sécurisé).
Start Date Type | — | cod | cod | cod | cod | cod | financial_close | Date de départ du contrat. 'cod'=Commercial Operation Date : contrat démarre à la mise en service du parc (standard France). 'fixed'=date calendaire fixée dans le contrat, indépendante de la mise en service. 'financial_close'=démarre à la clôture du financement (offshore, PPAs adossés à project finance). Pour l'offshore, la période entre financial_close et COD (construction) est souvent couverte par un backstop arrangé.
Early Termination Fee (% residual value) | — | 0 | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | Pénalité de résiliation anticipée exprimée en % de la valeur résiduelle du contrat. 0%=aucune pénalité (référence réseau, pas de contrat). 10-15%=standard France (CRE signale des pénalités strictes vs contrats de soutien public). 20%=offshore : risque de construction et financement plus élevés justifient une pénalité supérieure. Appliquée de façon dégressive : % × (années restantes / durée totale) × VAN annuités restantes. Impact modèle : augmente le coût net si l'acheteur sort avant terme.
Change of Law Clause | — | — | yes_shared | yes_shared | yes_buyer | yes_shared | yes_shared | Clause d'ajustement en cas de changement réglementaire impactant l'économie du contrat. 'none'=aucune protection (risque réglementaire non alloué). 'yes_buyer'=tout changement de loi défavorable est absorbé par l'acheteur. 'yes_producer'=tout changement de loi défavorable est absorbé par le producteur. 'yes_shared'=partage 50/50 — approche équilibrée standard (EFET template). Critique pour les contrats >10 ans : évolution TURPE, TICFE, EU ETS, règles GO.
Renewal Option | — | — | none | none | 3y_market | none | none | Option de renouvellement à l'issue du contrat initial. 'none'=pas d'option de renouvellement (le plus courant). 'Xy_market'=renouvellement X années au prix de marché prévalant (option acheteur). 'Xy_same_price'=renouvellement au même prix (option acheteur, très favorable). 'Xy_renegotiated'=renouvellement avec renégociation (équilibré). Une option de renouvellement 3 ans au marché protège l'acheteur contre le risque de reconduction à un prix défavorable.
Step Down Option (% volume after year X) | — | — | — | — | 20 | — | — | Droit de l'acheteur de réduire le volume contracté après un certain nombre d'années (%). 20%=l'acheteur peut réduire de 20% le volume annuel après la mi-contrat. 0 ou None=aucune flexibilité de volume (contrat figé). Protège l'acheteur contre une baisse de sa consommation (réindustrialisation inversée, efficacité énergétique). Le producteur accepte cette flexibilité en échange d'un prix légèrement plus élevé (+1-3 €/MWh).
AXE 6 — Garanties d'Origine : granularité & additionality
GO Matching Granularity | — | annual | annual | annual | monthly | monthly | annual | Granularité temporelle du matching entre production ENR et consommation via les GOs. 'annual'=le producteur livre X GOs/an correspondant à la conso annuelle (standard actuel). 'monthly'=matching mensuel : les GOs doivent correspondre au mois de consommation (exigence SBTi avancée). 'hourly'=24/7 Carbon-Free Energy : chaque heure de conso doit être couverte par une heure de production ENR. Impact prix : annual=+5-10 €/MWh. Monthly=+3-5 €/MWh premium. Hourly=+8-20 €/MWh (très exigeant, peu de contrats en France).
Additionality Required | — | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Le projet doit-il être NOUVEAU (construit grâce au PPA) pour que les GOs soient considérées 'additionnelles'. True=additionality stricte : le PPA finance un parc qui n'existerait pas sans ce contrat (brownfield exclu). Exigence de RE100, SBTi, EU Taxonomy. Impacte le LCOE : un parc nouveau a un LCOE minimum à couvrir. False=brownfield accepté : acheteur achète la production d'un parc existant (moins vertueux côté GES mais moins cher). En France CRE 2024 : ~60% des PPAs sont déjà sur des projets greenfield (additionality de facto).
24/7 CFE Target | — | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | Objectif 24/7 Carbon-Free Energy : chaque heure de consommation couverte par production ENR simultanée. False=standard (matching annuel ou mensuel, structure classique). True=objectif très ambitieux porté par Google, Microsoft depuis 2023 et adopté progressivement en Europe. Impact modèle : pénalise fortement le solaire seul (zéro production nocturne), favorise mix solaire+éolien+stockage. Avec 24/7 CFE, le score de corrélation profil/load devient le critère dominant dans le screening des sites.
GO Price Type | — | — | fixed | fixed | fixed | fixed | market_indexed | Mode de valorisation des Garanties d'Origine dans le PPA. 'fixed'=prix GO fixe sur toute la durée (inclus dans le prix PPA global). 'market_indexed'=prix GO indexé sur le marché EEX Environmental Markets (variable). Prix de marché GO France 2024 : 5-15 €/MWh (très volatil selon offre/demande EU). Pour l'offshore, un prix GO market_indexed est justifié car la durée du contrat rend un prix fixe risqué.
GO Bundled with Energy | — | — | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Les GOs sont-elles 'bundled' (livrées avec l'électricité) ou 'unbundled' (vendues séparément). True=bundled : la GO accompagne chaque MWh d'énergie physique (traçabilité maximale, exigence RE100). False=unbundled : l'acheteur peut acheter les GOs séparément sur le marché secondaire (EEX). Impact comptable : un PPA bundled peut être traité comme un contrat de fourniture en normes IFRS (vs dérivé financier pour un vPPA unbundled). Impacte la volatilité P&L et le recours à la hedge accounting.
AXE 7 — Risques financiers & sécurisation
Basis Risk (€/MWh) | — | — | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2.5 | Écart structurel entre le prix spot de référence hub (EPEX France Base) et le prix réalisé sur la zone de livraison du producteur (€/MWh). Le basis risk est la différence de prix entre deux points du réseau due aux congestions et contraintes locales. Solaire Sud France : +0.5 €/MWh (légère surproduction locale en été). Éolien onshore HdF : +1-2 €/MWh (congestion réseau Hauts-de-France historique). Éolien offshore Manche : +2-3 €/MWh (zone d'injection distante, parfois contrainte). Source : données EPEX zones de dépôt vs hub France, historique 2022-2024.
Shape Premium (€/MWh) | — | — | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 5 | Surcoût payé à un fournisseur tiers pour transformer le profil variable du parc en livraison 'flat' (baseload). 0=pay-as-produced pur, pas de lissage (standard France). 3-5 €/MWh=prime de shape pour livraison baseload via fournisseur intermédiaire. 5-8 €/MWh=premium pour profil hybride solaire+éolien lissé. Ce coût rémunère le fournisseur pour son risque de stockage, son coût de financement, et son exposition au shape risk. Applicable uniquement pour les structures avec Volume_Guarantee_Type='baseload_fixed'.
Credit Support Type | — | — | none | none | parent_guarantee | bank_guarantee | bpifrance_guarantee | Mécanisme de sécurisation du crédit contre le risque de défaut d'une des parties. 'none'=aucune garantie (acheteurs investment grade uniquement). 'parent_guarantee'=garantie de la maison mère (standard grands groupes industriels). 'bank_guarantee'=lettre de crédit bancaire (coût ~0.5-1% de la valeur du contrat par an). 'bpifrance_guarantee'=Garantie Électricité Renouvelable BpiFrance (lancée nov. 2022, premier contrat signé oct. 2023). Couvre le risque de défaut acheteur jusqu'à 80% du contrat. Facilite l'accès des PME/ETI au marché PPA.
Hedge Accounting Eligible (IFRS 9) | — | — | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | TRUE | Le contrat peut-il être désigné comme instrument de couverture au sens d'IFRS 9. True=oui : le mark-to-market du PPA est comptabilisé dans les OCI (Other Comprehensive Income) et non en résultat — réduit la volatilité P&L du compte de résultat de l'acheteur. False=non : le PPA est traité comme un dérivé 'stand-alone', mark-to-market impacte directement le résultat. Critères IFRS 9 hedge accounting : efficacité de couverture >80%, documentation formalisée, designation prospective. Applicable principalement pour les vPPA (contrats for difference) et les collar structures.
Termination Value Method | — | — | replacement_cost | replacement_cost | mtm_agreed_formula | replacement_cost | mtm_market | Méthode de calcul de la valeur de terminaison en cas de résiliation anticipée. 'replacement_cost'=coût de remplacement du contrat au prix de marché au moment de la résiliation (standard EFET). 'mtm_market'=mark-to-market pur : valeur du contrat calculée sur la courbe forward EPEX à la date de résiliation. 'mtm_agreed_formula'=formule contractuelle prédéfinie, indépendante du marché spot (plus prévisible pour les deux parties). 'zero'=aucun paiement de terminaison (rare, uniquement pour les toutes petites structures). L'EFET CPPA template recommande le replacement_cost pour les Physical PPAs.
Mark to Market Frequency | — | — | — | — | quarterly | — | monthly | Fréquence de valorisation mark-to-market du contrat. 'monthly'=mensuel : norme pour les vPPA et collar (volatilité P&L élevée). 'quarterly'=trimestriel : compromis entre précision et charge administrative. 'annual'=annuel : pour les physical PPAs pay-as-produced (faible exposition au MTM). None=non applicable (Physical PPA fixed price, comptabilisé comme contrat de fourniture). Impact direct sur la charge administrative et potentiellement sur le bilan selon IFRS 9.
── FINANCES ──
Currency (EUR - taux = 1.0) | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Devise du modèle. True = EUR, taux de change = 1.0. Héritage modèle coréen (KRW/USD).
Discount Rate / WACC (%) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | Taux d'actualisation / WACC (%). 7% = standard projet ENR France avec financement 80% dette.
Internal Rate of Return (%) | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | TRI cible du projet (%). 8-10% = standard développeur ENR France. 0 = non applicable pour scénario référence.
── GIS / TERRAINS (on-site uniquement) ──
Buffer Distance (m) | — | 30000 | — | — | — | 30000 | — | Rayon de recherche des terrains autour du site client (m). Uniquement pour les scénarios on-site. 30km = zone de raccordement direct raisonnable.
Max Distance (m) | — | 50000 | — | — | — | 50000 | — | Distance maximale acceptée pour un terrain (m). Au-delà, le coût de raccordement devient prohibitif.
Connection Fees (EUR) | — | 500000 | — | — | — | 500000 | — | Frais de raccordement réseau (€). Inclut génie civil, câble, postes. Variable selon distance et tension.
Power Density Solar (W/m2) | — | 80 | — | — | — | 80 | — | Densité de puissance solaire (W/m²). PV bifacial au sol 2024 ≈ 75-90 W/m². Utilisé pour convertir surface disponible en capacité MW.

## GUIDE
GUIDE — Architecture du modèle French PPA
SCÉNARIO | LOGIQUE | MÉTÉO UTILISÉE | TURPE sur PPA
Ref_Reseau | 100% réseau — référence de coût | N/A | TURPE complet
Onsite_Solaire | Parc PV sur/près du site client. Exonération TURPE. | PVGIS lat/lon client | 0% (exonéré)
Offsite_PPA_Solaire | Contrat PPA avec parc PV au meilleur gisement FR. | PVGIS Montpellier (43.6°N) | TURPE complet
Offsite_PPA_Eolien | Contrat PPA éolien onshore, meilleur gisement FR. | Open-Meteo Hauts-de-France | TURPE complet
Offsite_PPA_Hybride | Mix solaire+éolien off-site + batterie pour lisser. | PVGIS Sud + Open-Meteo HdF | TURPE complet
Onsite_Offsite_Full | Solaire on-site + éolien off-site + batterie. | PVGIS client + Open-Meteo HdF | 0% on-site / TURPE off-site
Offsite_PPA_Offshore | Contrat PPA éolien offshore (Dunkerque / Fécamp). | Open-Meteo offshore Dunkerque | TURPE complet
PRINCIPE CLÉ
TURPE | Le TURPE est le même partout en France (péréquation tarifaire). La localisation du client n'impacte PAS le TURPE off-site.
On-site = solaire | L'éolien on-site est quasi-impossible en zone industrielle française (permis 5-10 ans, recul 500m). On-site = PV uniquement.
Météo off-site | Pour off-site, le parc est construit au meilleur gisement FR indépendamment du client. On utilise les coordonnées du meilleur gisement, pas du client.
Batterie | Pertinente uniquement pour on-site et hybride. Pour off-site pur, le déséquilibre est géré par le fournisseur intermédiaire (sleeving).
build_land_grid.py | N'est utilisé que pour les scénarios on-site (surface_foncière, parcelles RPG, DVF). Pas nécessaire pour off-site.